## Hoja1
PRES_MIN_PTO_CRIT | Fix32.OSE1.Z888_P1.A_ALMEXT1
PRM_CONEXIONES | Fix32.OSE1.Z888_P1.A_ALMEXT2
PRM_COTA_PC | Fix32.OSE1.Z888_P2.A_ALMEXT1
PRM_COTA_PM | Fix32.OSE1.Z888_P2.A_ALMEXT2
PRM_COTA_VRP_DMC | Fix32.OSE1.Z888_P3.A_ALMEXT1
PRM_CTE_CAVITACION | Fix32.OSE1.Z888_P3.A_ALMEXT2
PRM_DIR_CALLE_ESQ | Fix32.OSE1.Z888_P4.A_ALMEXT1
PRM_DMC_SEC_SUB | Fix32.OSE1.Z888_P4.A_ALMEXT2
PRM_ESQUINERO | Fix32.OSE1.Z888_P5.A_ALMEXT1
PRM_GPS_X | Fix32.OSE1.Z888_P5.A_ALMEXT2
PRM_GPS_Y | Fix32.OSE1.Z888_P6.A_ALMEXT1
PRM_PILOTO_SP | Fix32.OSE1.Z888_P6.A_ALMEXT2
PRM_PILOTO1_SP | Fix32.OSE1.Z888_T1.A_ALMEXT1
PRM_PILOTO2_SP | Fix32.OSE1.Z888_T1.A_ALMEXT2
PRM_PILOTO3_SP | Fix32.OSE1.Z888_T2.A_ALMEXT1
PRM_SUBSECTOR | Fix32.OSE1.Z888_T2.A_ALMEXT2
PRM_TUB_TRON_INST | Fix32.OSE1.Z888_T3.A_ALMEXT1
PRM_TUBERIAS | Fix32.OSE1.Z888_T3.A_ALMEXT2
PRM_UNID_HABIT | Fix32.OSE1.Z888_T4.A_ALMEXT1
PRM_ZONA | Fix32.OSE1.Z888_T4.A_ALMEXT2
CAUDAL_LIMINF1 | Fix32.OSE1.Z888_T6.A_ALMEXT1
CAUDAL_LIMINF2 | Fix32.OSE1.Z888_T6.A_ALMEXT2
ALARM1 | OSE1.Z888_ALARM1
ALARM10 | OSE1.Z888_ALARM10
ALARM10_TIMER | OSE1.Z888_ALARM10_TIMER
ALARM2 | OSE1.Z888_ALARM2
ALARM3 | OSE1.Z888_ALARM3
ALARM4 | OSE1.Z888_ALARM4
ALARM5 | OSE1.Z888_ALARM5
ALARM6 | OSE1.Z888_ALARM6
ALARM7 | OSE1.Z888_ALARM7
ALARM8 | OSE1.Z888_ALARM8
ALARM9 | OSE1.Z888_ALARM9
SECTOR | OSE1.Z888_CAUDAL.A_ALMEXT1
CAUDAL | OSE1.Z888_CAUDAL.F_CV
CAUDAL_LIMSUP | OSE1.Z888_CAUDAL_LIMSUP.F_CV
CAUDAL_TOT | OSE1.Z888_CAUDAL_TOT.F_CV
CAUDALIM_TIPO | OSE1.Z888_CAUDALIM_TIPO.F_CV
CIERRE_TOTAL | OSE1.Z888_CIERRE_TOTAL.F_CV
HOURTOMIN_T1 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T1.F_CV
HOURTOMIN_T2 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T2.F_CV
HOURTOMIN_T3 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T3.F_CV
HOURTOMIN_T4 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T4.F_CV
HOURTOMIN_T5 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T5.F_CV
HOURTOMIN_T6 | OSE1.Z888_HOURTOMIN_T6.F_CV
MODO_CONTROL | OSE1.Z888_MODO_CONTROL.F_CV
P1 | OSE1.Z888_P1.F_CV
P2 | OSE1.Z888_P2.F_CV
P3 | OSE1.Z888_P3.F_CV
P4 | OSE1.Z888_P4.F_CV
P5 | OSE1.Z888_P5.F_CV
P6 | OSE1.Z888_P6.F_CV
PCA | OSE1.Z888_PCA.F_CV
PCB | OSE1.Z888_PCB.F_CV
PG | OSE1.Z888_PG.F_CV
PM | OSE1.Z888_PM.F_CV
PRES_CRIT | OSE1.Z888_PRES_CRIT.F_CV
PRES_CRIT_COEF_SEG | OSE1.Z888_PRES_CRIT_COEF_SEG.F_CV
PRES_CRIT_HHMM | OSE1.Z888_PRES_CRIT_HHMM.F_CV
PRES_ENT | OSE1.Z888_PRES_ENT.F_CV
COTA | OSE1.Z888_PRES_ENT_PIEZO
PRES_ENT_PIEZO | OSE1.Z888_PRES_ENT_PIEZO.F_CV
PRES_LIMINF | OSE1.Z888_PRES_LIMINF.F_CV
PRES_LIMSUP | OSE1.Z888_PRES_LIMSUP.F_CV
PRES_SAL | OSE1.Z888_PRES_SAL.F_CV
PRES_SAL_PIEZO | OSE1.Z888_PRES_SAL_PIEZO.F_CV
PRES_SP | OSE1.Z888_PRES_SP.F_CV
PRES_SP_PIEZO | OSE1.Z888_PRES_SP_PIEZO.F_CV
RELOJ_HORA | OSE1.Z888_RELOJ_HORA.F_CV
RELOJ_MINUTO | OSE1.Z888_RELOJ_MINUTO.F_CV
T1 | OSE1.Z888_T1.F_CV
T2 | OSE1.Z888_T2.F_CV
T3 | OSE1.Z888_T3.F_CV
T4 | OSE1.Z888_T4.F_CV
T5 | OSE1.Z888_T5.F_CV
T6 | OSE1.Z888_T6.F_CV
TIEMPO_AJUSTE_CAUDAL | OSE1.Z888_TIEMPO_AJUSTE_CAUDAL.F_CV
TIEMPO_AJUSTE_PRES | OSE1.Z888_TIEMPO_AJUSTE_PRES.F_CV
TIEMPO_CORR | OSE1.RTU_TIEMPO_CORR.F_CV